气象行政执法案件通报

﹝2024﹞002号

| 执法单位 | 南阳市气象局 |
| --- | --- |
| 执法相对人 | 河南中采检测技术有限公司 |
| 违法行为 | 超资质从事雷电防护装置检测 |
| 执法结果 | 罚款伍万元 |
| 基本案情 | 南阳市气象局执法人员在2024年度高层建筑领域安全生产隐患排查工作中，发现河南中采检测技术有限公司对南召国宾府新建建筑物开展的雷电防护装置检测项目嫌超资质检测，南阳市气象局于2024年6月25日立案查处。执法人员先后向南阳东海岸置业有限公司（国宾府项目部）和河南中采检测技术有限公司的有关人员进行调查询问，同时到项目现场进行现场勘验。经现场勘验和审核项目图纸，查明南召国宾府13#和19#楼建筑物属性为“二类高层住宅”，防雷类别为“第二类防雷建筑物”。河南中采检测技术有限公司持有河南省气象局颁发的乙级《雷电防护装置检测资质证》，根据资质等级对应的检测范围，该公司只能检测第三类防雷建筑物。其对该项目的检测属超资质检测，同时查明该公司 |

| 基本案情 | 属首次违法。7月4日南阳市气象局向河南中采检测技术有限公司送达了《气象行政执法责令停止违法行为通知书》。7月6日，该公司出具了证明材料证明其收回并作废检测报告。8月6日，执法人员向河南某检技术有限公司邮寄送达《行政处罚决定书》， 8月20日该公司缴纳了罚款伍万元。 |
| --- | --- |
| 风险提示 | 雷电防护装置检测资质单位，应当按照资质等级承担相应的雷电防护装置检测工作。禁止无资质证或者超出资质等级承接雷电防护装置检测，禁止转包或者违法分包。 |
|  | 雷电防护装置检测资质单位在对被检测建筑物防雷类别进行判定时，应当严格按照工作规程进行判定，避免因疏忽大意造成防雷类别判定错误，从而导致发生违法行为。 |