附件1

许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本许可涉及的工程设计项目地址

南阳国家天气雷达站正南2920米以远规划建设京州名座项目，共建设1栋建筑。

二、本许可涉及的工程设计规划主要内容

| 建筑物名称（或楼房编号） | 建筑物到雷达天线中心水平距离(米) | 建筑物地平海拔高度（米） | 建筑物拟建高度（米） | 限制高度(米) | 是否符合探测环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼西北 | 2922.69 | 140.85 | 96.7 | 248.26 | 是 |
| 1#楼西南 | 3026.92 | 140.85 | 96.7 | 248.74 | 是 |
| 1#楼东北 | 2920.05 | 140.85 | 96.7 | 248.25 | 是 |
| 1#楼东南 | 3026.99 | 140.85 | 96.7 | 248.74 | 是 |